DECLARATIE DE CONFORMITATE A MONTAJULUI

SISTEMELOR DE PERETI REZISTENTI LA FOC  NIDA SYSTEM

1. Montator (denumire societate, CUI, J, adresa sediu social, reprezentant legal):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nume proiect, adresa (denumire proiect, adresă, pozitionare lucrare gips-carton in clădire):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Data / Perioada montajului:

.............................................................................................................................................................

4. Sisteme constructive si cerinte de rezistenta la foc:

Exemplu: Perete de compartimentare NIDA System D150 cu grosimea de 15 cm realizat pe structura metalica NIDA Metal UW/CW75 x 0.60 mm, montanti verticali NIDA Metal CW75 dispusi la pas de 60 cm si ghidaj NIDA Metal UW 60x75x60x0.60 mm dispus la partea superioara a sistemului. Structura metalica s-a placat pe fiecare parte cu 3 placi de gips-carton NIDA Flam 12.5, rosturile intre placi fiind tratate cu NIDA Profesional si banda din fibra de sticla. In interiorul peretelui s-a montant vata minerala grosimea de 50 mm doar din considerente acustice.

Detaliul de fixare a peretelui la partea superioara s-a realizat conform detaliilor Siniat in conformitate cu specificatiile din Agrementul Tehnic.

Golurile de usa au fost bordate cu profile NIDA Metal UA75 in sectiune simpla, fixate la imbinari cu coltare pentru UA75 si suruburi M8.

Peretele NIDA System are Rezistenta la foc 180 minute EI, inaltimea de instalare de 5.20 m si o suprafata de 215 mp.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Localizare (identificarea sistemului in cadrul cladirii):

Exemplu: etaj 1, perete realizat intre stalpii din axele A/1 – C/1)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.  Distribuitor Siniat:

.............................................................................................................................................................

7.  Cod proiect:

(se obtine de la reprezentant tehnic Siniat sau distribuitor)

.............................................................................................................................................................

Prin prezenta, certificăm ca sistemele menţionate la punctul 4 au fost instalate (executate fizic) cu produse NIDA Siniat, în conformitate cu solutia tehnica Siniat si cu Agrementul Tehnic nr. 017-03/489-2023, avand la baza si informatiile tehnice (detalii si instructiuni de montaj) prezentate in Brosura Siniat Pereti din gips-carton inalti rezistenti la foc – editia 2017, si a Ghidului privind receptia lucrarilor de gips-carton GE 059-2016. Sistemele executate respecta cerințele cu privire la rezistența mecanică, izolarea fonică şi de protecţie la foc, conform cerintelor din proiect.

.......................................                                                                     ................................................

Data		                                                                                Stampila si semnatura