DECLARATIE DE CONFORMITATE A MONTAJULUI

SISTEMELOR DE ECRANE DE FUM NIDA SYSTEM

1. Montator (denumire societate, CUI, J, adresa sediu social, reprezentant legal):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nume proiect, adresa (denumire proiect, adresă, pozitionare lucrare gips-carton in clădire):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Data / Perioada montajului:

.............................................................................................................................................................

4. Sisteme constructive si cerinte de rezistenta la foc:

Exemplu: Ecran de fum suspendat NIDA System SC.D2, grosime 150 mm, structura metalica NIDA Metal UW100 & CW100 x 0.60 mm, montanti verticali NIDA Metal CW100 @ 600 mm, ghidaj inferior NIDA Metal UW100, ghidaj superior NIDA Metal UW80x100x80x0.80 mm, placare gips-carton 2x2 Resistex 12.5, fara vata minerala, NIDA Profesional, Banda din fibra de sticla. Inaltime de instalare 1.25 m. Rezistenta la foc DHA 150. Suprafata ecran 850 m2.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Localizare (identificarea sistemului in cadrul cladirii):

Exemplu: etaj 1, perete realizat intre stalpii din axele A/1 – C/1)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.  Distribuitor Siniat:

............................................................................................................................................................

7.  Cod proiect:

(se obtine de la reprezentant tehnic Siniat sau distribuitor)

...........................................................................................................................................................

Prin prezenta declaratie, certificăm ca sistemele menţionate la punctul 4 au fost instalate (executate fizic) cu produse NIDA Siniat, în conformitate cu solutia tehnica Siniat, avand ca document justificativ Agrementul Tehnic nr. 017-03/583-2025, si suplimentar, cu informatiile tehnice de montaj prezentate in detaliile tehnice Siniat, si informatiile din Ghidul privind receptia lucrarilor de gips-carton GE 059-2016. Sistemele executate respecta cerințele cu privire la rezistența mecanică, izolarea fonică şi de protecţie la foc, conform cerintelor din proiect.

.......................................                                                                     ................................................

Data		                                                                                 Stampila si semnatura